## Checklist Giornaliera
Area | Controllo di Sicurezza | Rischio Correlato | Esito (OK/STOP) | Firma Operatore
Ventilazione | Accensione aspirazione 5 min prima dell'uso | Accumulo Vapori Esplosivi | OK
Ventilazione | Verifica depressione/sovrapressione (manometro) | Fuoriuscita vapori | OK
Messa a Terra | Pinze di terra collegate ai pezzi da verniciare | Scintilla Elettrostatica (Incendio) | OK
Messa a Terra | Pavimento pulito da strati isolanti di vernice | Mancata scarica a terra | OK
Pulizia | Assenza di stracci sporchi/solventi liberi in cabina | Autocombustione | OK
Vie di Fuga | Porte antipanico libere e sbloccate | Intrappolamento | OK
DPI | Maschera indossata e aderente al volto | Intossicazione | OK
Illuminazione | Plafoniere integre (vetri non rotti) | Innesco esplosione (ATEX) | OK

## Manutenzione & ATEX
Componente | Intervento | Frequenza | Ultima Esecuzione | Prossima Scadenza
Filtri Cielo (Plenum) | Sostituzione filtri fini (evita tappo aria) | 1000 ore / Semestrale | 2025-12-04 | 2026-03-04
Filtri Pavimento (Paint Stop) | Sostituzione filtri (evita saturazione) | 50-100 ore / Mensile | 2025-12-04 | 2026-03-04
Serrande Tagliafuoco | Verifica chiusura automatica | Semestrale | 2025-12-04 | 2026-03-04
Motori/Ventilatori | Pulizia pale da incrostazioni (squilibrio) | Annuale | 2025-12-04 | 2026-03-04
Impianto Elettrico | Verifica continuità di terra (Strumentale) | Biennale/Annuale | 2025-12-04 | 2026-03-04
Guarnizioni Porte | Verifica tenuta (evita fughe solventi) | Trimestrale | 2025-12-04 | 2026-03-04
Formulas:
Prossima Scadenza = [Ultima Esecuzione]+90

## Registro Filtri Maschere
Operatore | Tipo Maschera | Sostituzione Filtri Carboni | Firma Consegna | Note
Mario Rossi | Semimaschera A2P3 | 2026-01-03 |  | Sostituire se si sente odore di solvente